## TestData
F729 Eng3 TestData
Measurement
Temperature |  |  | 23 | degC |  |  | Customer Spec
Function | Value | Unit | PSI | Res. | Spec. | Err. | LSL | USL | 30-#1 | 30-#2 | 30-#3 | 30-#4 | 30-#5 | 30-#6 | 30-#7 | 30-#8 | Max. | Min. | Mean. | STDEV. | Cp | Cpk | Maximum Reading error Percent.
Sensor Measure (Loop1 Increase) | -82.737109044 | kPa | -12 | 0.01 | 0.02% | 0.41368554522 | -83.15079458922 | -82.32342349878 | 82.3763 | 82.5231 | 82.452 | 82.7399 | 82.6801 | 82.4723 | 82.6561 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 200
| -34.473795435 | kPa | -5 | 0.01 | 0.02% | 0.41368554522 | -34.8875 | -34.0601 | 34.0738 | 34.2304 | 34.1507 | 34.4751 | 34.438 | 34.1844 | 34.4053 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8333%
| 0 | kPa | 0 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -0.41369 | 0.41369 | 0.44289 | 0.28079 | 0.36497 | 0.017436 | 0.034489 | 0.32126 | 0.080232 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| 68.9476 | kPa | 10 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 68.5339 | 69.3613 | 7.3304 | 7.1687 | 7.2518 | 6.9116 | 6.9286 | 7.2097 | 6.9712 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16667%
| 344.738 | kPa | 50 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 344.3243 | 345.1516 | 34.8851 | 34.728 | 34.8052 | 34.4922 | 34.506 | 34.7655 | 34.5439 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 83333%
| 689.4759 | kPa | 100 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 689.0622 | 689.8896 | 69.325 | 69.1744 | 69.2446 | 68.9656 | 68.9763 | 69.2076 | 69.0087 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 166667%
| 1034.2139 | kPa | 150 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1033.8002 | 1034.6275 | 103.762 | 103.618 | 103.681 | 103.436 | 103.443 | 103.649 | 103.472 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 250000%
| 1378.9518 | kPa | 200 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1378.5381 | 1379.3655 | 138.205 | 138.067 | 138.122 | 137.911 | 137.915 | 138.094 | 137.938 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 333333%
| 1723.6898 | kPa | 250 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1723.2761 | 1724.1035 | 172.646 | 172.513 | 172.56 | 172.382 | 172.38 | 172.533 | 172.399 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 416667%
| 2068.4277 | kPa | 300 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 2068.014 | 2068.8414 | 207.085 | 206.959 | 207 | 206.857 | 206.853 | 206.976 | 206.864 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 500000%
Sensor Measure (Loop1 Decrease) | 2068.4277 | kPa | 300 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 2068.014 | 2068.8414 | 207.088 | 206.963 | 207.003 | 206.859 | 206.855 | 206.979 | 206.867 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 500000%
| 1723.6898 | kPa | 250 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1723.2761 | 1724.1035 | 172.65 | 172.519 | 172.566 | 172.388 | 172.391 | 172.542 | 172.408 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 416667%
| 1378.9518 | kPa | 200 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1378.5381 | 1379.3655 | 138.22 | 138.082 | 138.133 | 137.918 | 137.928 | 138.106 | 137.948 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 333333%
| 1034.2139 | kPa | 150 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1033.8002 | 1034.6275 | 103.769 | 103.63 | 103.686 | 103.444 | 103.456 | 103.659 | 103.482 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 250000%
| 689.4759 | kPa | 100 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 689.0622 | 689.8896 | 69.3296 | 69.1832 | 69.245 | 68.9751 | 68.9922 | 69.219 | 69.0186 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 166667%
| 344.738 | kPa | 50 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 344.3243 | 345.1516 | 34.8874 | 34.7331 | 34.8005 | 34.5007 | 34.5224 | 34.776 | 34.5532 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 83333%
| 68.9476 | kPa | 10 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 68.5339 | 69.3613 | 7.3412 | 7.1828 | 7.2511 | 6.9225 | 6.9435 | 7.218 | 6.9784 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16667%
| 0 | kPa | 0 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -0.41369 | 0.41369 | 0.44018 | 0.28394 | 0.35757 | 0.026429 | 0.04697 | 0.3265 | 0.08405 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| -34.4738 | kPa | -5 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -34.8875 | -34.0601 | 3.014 | 3.1701 | 3.0983 | 3.4261 | 3.404 | 3.1274 | 3.3679 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8333%
| -82.7371 | kPa | -12 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -83.1508 | -82.3234 | 7.8495 | 8.0046 | 7.9343 | 8.2604 | 8.2368 | 7.9637 | 8.1988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20000%
Sensor Measure (Loop2 Increase) | -82.737109044 | kPa | -12 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -83.15079458922 | -82.32342349878 | 7.8486 | 8.0055 | 7.9374 | 8.2634 | 8.2398 | 7.9669 | 8.201 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 200
| -34.473795435 | kPa | -5 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -34.8875 | -34.0601 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 8333%
| 0 | kPa | 0 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -0.41369 | 0.41369 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| 68.9476 | kPa | 10 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 68.5339 | 69.3613 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 16667%
| 344.738 | kPa | 50 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 344.3243 | 345.1516 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 83333%
| 689.4759 | kPa | 100 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 689.0622 | 689.8896 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 166667%
| 1034.2139 | kPa | 150 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1033.8002 | 1034.6275 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 250000%
| 1378.9518 | kPa | 200 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1378.5381 | 1379.3655 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 333333%
| 1723.6898 | kPa | 250 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1723.2761 | 1724.1035 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 416667%
| 2068.4277 | kPa | 300 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 2068.014 | 2068.8414 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 500000%
Sensor Measure (Loop2 Decrease) | 2068.4277 | kPa | 300 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 2068.014 | 2068.8414 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 500000%
| 1723.6898 | kPa | 250 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1723.2761 | 1724.1035 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 416667%
| 1378.9518 | kPa | 200 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1378.5381 | 1379.3655 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 333333%
| 1034.2139 | kPa | 150 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 1033.8002 | 1034.6275 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 250000%
| 689.4759 | kPa | 100 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 689.0622 | 689.8896 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 166667%
| 344.738 | kPa | 50 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 344.3243 | 345.1516 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 83333%
| 68.9476 | kPa | 10 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | 68.5339 | 69.3613 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 16667%
| 0 | kPa | 0 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -0.41369 | 0.41369 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
| -34.4738 | kPa | -5 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -34.8875 | -34.0601 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 8333%
| -82.7371 | kPa | -12 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 | -83.1508 | -82.3234 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 20000%
Sensor Measure (Loop1 Hysteresis error) | -82.737109044 | kPa | -12 | 0.01 | 0.02% | 0.41368554522 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| -34.473795435 | kPa | -5 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | kPa | 0 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 68.9476 | kPa | 10 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 344.738 | kPa | 50 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 689.4759 | kPa | 100 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 1034.2139 | kPa | 150 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 1378.9518 | kPa | 200 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 1723.6898 | kPa | 250 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 2068.4277 | kPa | 300 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Sensor Measure (Loop2 Hysteresis error) | -82.737109044 | kPa | -12 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| -34.473795435 | kPa | -5 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | kPa | 0 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 68.9476 | kPa | 10 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 344.738 | kPa | 50 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 689.4759 | kPa | 100 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 1034.2139 | kPa | 150 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 1378.9518 | kPa | 200 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 1723.6898 | kPa | 250 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 2068.4277 | kPa | 300 | 0.01 | 0.02% | 0.41369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Electrical
Temperature |  |  | 23 | degC |  |  | Customer Spec
Function | Value | Unit | Res. | Spec. | Cnts. | Err. | LSL | USL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Max. | Min. | Mean. | STDEV. | Cp | Cpk | Maximum Reading error Percent.
VDC measure | 0.1 | V | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.00201 | 0.09799 | 0.10201 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 49.7512437810945
| 10 | V | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.003 | 9.997 | 10.003 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 333333%
| 30 | V | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.005 | 29.995 | 30.005 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 600000%
mA measure (Loop pwer off) | 0.1 | mA | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.00201 | 0.09799 | 0.10201 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4975%
| 12 | mA | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.0032 | 11.9968 | 12.0032 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 375000%
| 24 | mA | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.0044 | 23.9956 | 24.0044 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 545455%
mA source 8508 Reading | 0.1 | mA | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.00201 | 0.09799 | 0.10201 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4975%
| 12 | mA | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.0032 | 11.9968 | 12.0032 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 375000%
| 24 | mA | 0.001 | 0.01% | 2 | 0.0044 | 23.9956 | 24.0044 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 545455%
RTD PT100 ohm Measure (4 Wire) | 18.521 | -200 | 0.004 |  |  | 0.0385 | 18.4825 | 18.5595 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 48106%
| 100 | 0 | 0.004 |  |  | 0.0385 | 99.9615 | 100.0385 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 259740%
| 375.7 | 800 | 0.004 | 0.02% | 1.8 | 0.0385 | 375.6615 | 375.7385 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 975844%